第一次卫生间装修踩坑踩哭了，第二次装修才知道这些地方应该这样做。

第一次卫生间装修只知道水电走顶，以后漏水方便维修，第二次装才知道要电在上、水在下，漏水也不怕触电危险，转角要用大弯工艺，水流才会更快。

第一次卫生间装修没包下水管，半夜上厕所都会被吓一跳。第二次装才知道下水管道隔音降噪，要先包裹阻尼片，再包裹隔音棉，这样才有效果

第一次卫生间装修只知道需要装两个地漏，干区马桶旁边和湿区花洒下方。第二次装才知道这两个地漏的漏芯还不同，干区用90度翻盖地漏芯，湿区用304不锈钢水封地漏芯，这样才能防虫防臭防病菌。

第一次卫生间装修台盆用普通龙头，每次洗个头费腰。第二次装果断用抽拉龙头，清洗台盆和洗头都超方便。

第一次卫生间装修只知道洗手盆的下水做成墙排的，入住以后好打扫卫生。第二次装才知道为了防止水管堵塞后砸砖，要用90度弯头加P型下水，防堵防臭都能解决。

第一次卫生间装修用木门，虽然好看，但容易潮。第二次装用两层5mm厚的长虹玻璃，贼好看。

第一次卫生间装修只知道，淋浴房隔断要装带有3C认证的钢化玻璃，使用才安全。第二次装才知道这个玻璃上还要贴成防爆膜，即使以后自爆也不会伤到，水渍卫生也更好打理。

第一次卫生间装修安了风暖，使用更安全。第二次装才知道安装的位置不能正对淋浴吹，不然洗澡时会越洗越冷，而且浴霸要买环抱送风的，起热才均匀。

第一次卫生间装修虽然装了排气扇，但还是会发臭。第二次装知道排气扇管道要接止逆阀，再也闻不到臭烘烘的味道了

第一次卫生间装修壁龛没有做坡度，积水会发臭，第二次壁龛每层做30厘米左右，大瓶洗发水也能放，预留向外的坡度，顺手一冲就干净