无主灯是你想做就能做的吗？搞不明白下面这9条，我劝你还是远离无主灯吧。

第一，造价

无主灯的造价包括三个部分：

1、电路改造费用，你以为就是多几个射灯加几米线吗，太天真了。以客厅为例，磁吸灯、灯带、洗墙灯、重点照明、泛光照明，至少需要三到五个独立的回路，这是多加几米线就能搞定的吗？灯线造价是正常的两到三倍，换算成人民币，三居室大概要多个四五千。

2、吊顶，无主灯是需要吊顶隐藏的，轻钢龙骨+石膏板吊顶造价一平大概在180到220之间，吊顶的费用多花个万八块钱就跟玩一样。

3、买灯，一个好点的射灯一两百，一米灯带三四十。还是以三居室为例，全屋灯具买下来1.5到2个W

手头紧的朋友，咱就别打无主灯的主意了，喜欢归喜欢，看看就好。

第二，层高

地面铺砖五公分，顶面吊顶十公分，如果做地暖再加五公分，也就是你家毛坯房的高度，减去15或者是20公分，就是最终的净高度，理论上要两米六以上才不会显得太压抑。

第三，地面

但凡想做无主灯的，记住千万别用亮面砖，所有射灯打在亮面瓷砖上，在反光到顶面上，那波光粼粼的光斑绝对让你有了拆了这个水帘洞的冲动。什么抛釉砖、通体大理石，让它们一边玩去，哑光砖、柔光砖才是无主灯的最佳拍档。

第四，线性灯

这一道那一道的线性灯把整个空间切割的七零八落，凌乱不堪。一个空间，不要超过两条线性灯，多一条都乱。

第五，切忌走两个极端

一是装密密麻麻的筒灯搞满天星，二是只装射灯搞得乌漆麻黑。正确的做法应该是利用灯带、筒灯或磁吸轨道灯做面光源，提高整体的空间亮度，再用射灯做重点照明，打亮背景墙、沙发、茶几等区域，既有层次感，亮度也够。

第六，墙面找平

无论是装洗墙、灯带还是射灯，油工师傅干活的时候一定要盯住了，墙面要找到绝对平，不然像这样凹凸不平的墙面，换做是我一天都住不下去。

第七，灯具选择

先说色温，建议同一空间选择色温一致的灯具，别这里一个3000K，那一个4000K，不伦不类，如果不知道怎么选，那就客厅4000K，卧室3500K，厨卫4000K，保你不踩坑。

真正应该注意的是CRI和urg这两个值，预防小孩子近视这两个参数很重要，记住这两个数值就行了，CRI要大于92 ，URG要小于12。

再说一下射灯的光束角，洗墙射灯距离墙面最好20公分以上，不然别人家打灯是好看的小山丘，你家就是一个个的光斑小馒头。

第八，变压器

无主灯绝大部分都是低压灯具，这就需要在水电改造时预留变压器的位置。特别是灯带，一条灯带就要一个变压器。

第九，那我层高不够，预算不多，又想做无主灯可以吗？当然可以，明装无主灯了解一下，前提是你选的灯具要足够好看才行。当然弊端也有，后期线路有问题不好维修。