卫生间反味儿，很多人都觉得是地漏不防臭导致的，其实这是一个误区，卫生间反味儿以下三种原因都有可能。

第一个原因，地漏反味

这个最常见，常用的地漏下水方式有三类，重力或者弹簧挥弹式、磁吸式，还有深水封式。第一种地漏不建议购买，也就是重力或者弹簧挥弹式的，反味的大多数都是这一类地漏。

第二个原因，马桶反味

这个问题一般都是因为安装不到位导致的，马桶与下水管连接需要用到法兰，安装时法兰与下水管错位，不但反臭味，还有可能漏水。正确的做法是要先把法兰压紧在马桶上，再去连接下水口。

第三个原因，卫生间排风道一定要安装止逆阀

不要觉得明卫就忽略这一点，毕竟一些恶劣天气是开不了窗的，需要换气扇换气，不安装止逆阀，遇到大风天气，臭味倒灌，那滋味可就酸爽了。

最后再补充一点，洗手盆的下水管要做反水弯，下水软管与PVC管连接处要做密封处理，可以有效防味儿。