装修前设计师都会出具很多图纸，其中这11张必不可少

1、原始平面图

量房后画的第一张图，主要标注房子尺寸、层高、原始管路及门洞等

2、平面布置图

各个区域的功能合理划分，是该图的精髓所在，也是最考验设计师水平的

3、墙体改建图

用斜线表示拆除的墙体，实心粗线表示新砌的墙体，能清楚看出墙体的改动

4、地面材质图

标注地面所用的材质种类，以及拼铺走向、图案等说明

5、插座分布图

插座的位置、数量都会在这张图中绘制出来

6、弱电分布图

音响线、电视线、电话线、网络线等，布置时要考虑到干扰性，因此会出具布线图

7、天花吊顶图

能看出吊顶走向和灯具位置，应详细标出吊顶的平面造型、尺寸及离地高度

8、开关布置图

要注明房间所有开关位置，及每个开关所控制的电器、灯源等

9、给水布置图

要标明厨卫等地的给排水线路的布置，还应标注出冷热水的具体分布

10、节点详图

有一些施工是有难度的，涉及到具体工艺的就要绘制图纸，并标明造型、尺寸、材料等

11、立面图

从水平角度看到房间局部的剖面，结合平面布置图看才更清楚