没有什么比去看装修公司工地，更能体现出装修公司好坏的方法了，那么我们去了该看什么呢？今天给你详细说说

首先说竣工的工地不用看，那些都是装修公司包装好的，真正要看的是以下7点

1、看保护

基础保护要做好，大门、电梯、公共过道、铺好的地砖，都要用保护膜保护

2、看标准

看看室内墙面上，是否有写明统一的施工标准高度

3、看水电

水电管道横平竖直，不在墙上开横槽，开关开孔间距相等，强弱电线管间距15公分以上，等等这些都是要考察的

4、看防水

防水有没有做到一米八，地面防水有没有刷够30公分，防水有没有横竖各刷一遍，这些也是需要看的

5、看瓦工

看看抹瓷砖的边角，相邻的瓷砖间有没有高低不平

6、看油工

看看刷漆的位置，墙角有没有斜歪，尤其是天花板和墙角之间的缝，有点歪斜就很明显

7、看工地

管理好的工地，每天工具摆放整齐，每天下班前都会做清扫

如果以上标准都做到了，这家装修公司便可以深入了解一下