卫生间千万别装这十样东西，我做了11年装修了，从来不给我身边的亲戚朋友推荐这些

1、不装灯暖浴霸，受热不均匀还刺眼，要装风暖浴霸受热均匀更舒适。

2.不装石膏板吊顶，一旦漏水全得拆。要装铝扣板吊顶，易拆卸，好维修。

3、不装直排式下水，管道裸露卫生难打理，要装墙排水，美观又好打理。

4、不装直冲式马桶，冲水声音大，防臭效果差。要装虹吸式马桶，吸力大噪音小。

5、卫生间不装木门，即使做了干湿分离，时间久了也会变形。要装长虹玻璃门，颜值高又防水。

6、卫生间不装填缝剂，填缝剂不防水，受潮发霉易脱落。要装美缝剂，防潮、防水、防渗透性能

7、不装台上盆，藏污纳垢难清理。要装台下盆，不留水渍。

8、不装壁龛，看着实用，实际很鸡肋，要装置物架，省空间能收纳。

9、不装白色小块瓷砖，特别不耐脏，用久了之后，容易沾染上水垢，看上去特别丑。

10、不装黑色花洒，水垢在黑色花洒上面，会特别明显，最好选择传统的亮银色，和水垢比较接近。