等你装修完可能才知道的这些件事，一般装修博主不会告诉你

他们只说通铺大气好看，但是从来不会告诉你，瓷砖通铺要提前排版，有些户型根本就不适合通铺，费工又费料，这些可都是钱呐

他们只说岩板格栅电视墙，有多么的高级上档次，但是从来不会告诉你格栅不好做卫生，而且价格老贵了

他们只说让你不要再选难看的挂机，用中央空调隐藏进吊顶里更好看，但是他们不会告诉你什么样的户型不适合中央空调，比如小户型空间小，层高又低，完全没有必要做中央空调，既费钱又费电，而且还影响层高

他们只告诉你水电要走顶，入住之后好维修，没告诉你水电走线要电上水下，这样漏水也不会影响电管更安全，并且水管每60公分要加管卡来固定，减少水锤效应，让水管的使用寿命更长

他们只告诉你下水管要包隔音棉，楼上用水能降低噪音，没告诉你隔音棉一定要用绷带缠绕，不然后期你装完吊顶，脱落都看不见。另外像铸铁管，根本不用包，解决不了噪音问题，还会加速管道腐蚀生锈。

他们只告诉你浴室柜要做墙排水，没有卫生死角，好打扫卫生，没告诉你把下水口做成90度的，再用专用的下水器，后期能防臭防堵塞，更不用砸墙去维修

他们只说砖砌橱柜，如何防潮防虫，经久耐用，但是从来不会告诉你，时间久了铰链的螺丝也会生锈，砖砌橱柜的缺点就是不透气，橱柜里面始终会有一股水泥的味道

还有网红砖砌衣柜，买点衣架子挂起来省钱又管保，但是他们从来不会告诉你，砖砌衣柜除了环保以外，如果你想做到上档次，里面的架子不便宜，同时折叠门更加不便宜，价格甚至超过两个整体衣柜

记得在网上看装修，学装修的时候不要一味的跟风，要综合考虑，在你看中他优点的时候,也要知道缺点，在考虑是否做，有些东西。适合别人不一定适合你，更多装修避坑知识，点赞收藏扣1领取