要想装修不后悔，这些细节不能出错

1.空间不要随便改，如果要改，一定要请专业人士来做评估

2.瓷砖要多买几片，要知道瓷砖是有耗损的，买少了不够用，后补容易出现色差

3.铺地板的话，一定做找平处理，不然时间长了会有空响、起翘等问题

4.腻子粉远比乳胶漆更重要，墙面会不会出问题，主要看他

5.水泥不要混用，否则工程质量大受影响

6.水电一定要做点对点，省材料，省人工，横平竖直做更费钱

7.注重收纳，入住后东西会越来越多，储物空间能多做就多做

8.房间留足网络端口，避免WiFi路线覆盖不足，接受信号弱，无法正常使用

9.电闸每个开关最好做小标记，日后不出错

10.地板颜色要浅，不容易看见灰，厨卫选深色瓷砖，能更好藏脏

11.卫生间地面做坡度，贴好地砖就试水，如果流水缓慢就必须返工

12.水管电线质量要好，不然后期更换线路非常麻烦，还会导致一些其他费用

13.楼上装修做防水，一定要盯紧，以防漏水到自家屋顶

14.水龙头和台盆要配套，不然尺寸不对，装不上

15.卫生间防水应该不低于1.8米,不然后期墙面渗水少不了

16.买马桶之前要量好孔距，避免买回来装不上

17.卫生间门套要做防水处理，门不建议用木质材料，容易受潮变形

18.家里经常做饭，且喜欢油焖、爆炒的家庭，不建议做开放式厨房

19.厨房台面一定要做挡水条，不然水渍倒流，污染地面

20.柜体一定要做柜门，趟门容易积灰尘，不便于打扫

21.抽油烟机一定要加装止逆阀，不然邻居家做啥菜你都知道

22.厨房水槽下必须贴上防水膜

23.电源插座预留不够，多个家电使用一个插座，容易引起安全事故

24.购买家电时，清单一定要保存好。有质量问题也可以顺利处理

25.入户和过道建议装一个感应灯，晚上回家和起夜特方便

26.阳台墙面建议贴瓷砖，比避免受潮起皮

27.洗衣机放在阳台上，记得做一组柜子，存放洗衣液、衣架等杂物