邻居小孩哭闹，楼下路上的车流听得一清二楚，说的是不是你家？

装修前不注意，装修完了就是坑。教你几招，让你告别隔音问题。

1、顶面隔音用轻钢龙骨加石膏板做吊顶，中间加隔音棉或者吸音板，关键是靠边的龙骨要做软连接，填充吸音毡或吸音板，外贴石膏板封面，如果想好看点的，直接做背景墙板。

2、卧室选实木复合门，内部使用桥洞力学结构。隔音效果最好，还比纯原木省钱。

3、窗户隔音，断桥铝窗要选双层中空夹胶玻璃，不光隔音好，还有保温隔热的效果。有条件的可以直接上铝包木，效果更好。

4、卫生间的下水要包厚度2公分以上的隔音棉，但是要记住了，这种一面是亮银色的，才是隔音棉。有些不带银色外皮的不要用，隔音效果几乎没有。

家是一个休息的地方，噪音问题会严重影响休息质量，一定要重视起来。