现在装修十家有八家都在做瓷砖通铺，但是有很多人都做错了，一定要看完这几点，不然花再多的钱也可能做不好。

1、铺砖前，一定要做好墙地砖的排版图纸，再把图纸拿给铺砖师傅，让师傅做现场测量复尺，尽量避免有小于十公分的小条瓷砖出现。可以将每个房间的小条砖都留在柜子下面。

2、与师傅沟通的时候，一定要记得强调对缝，通铺一定要强调对缝，不然学艺不精的师傅会告诉你这样就是通铺，毕竟没有使用过门石。

3、通铺是不需要过门石的，不要以为用同色的瓷砖切割补贴，就叫全屋通铺

4、铺砖靠墙预留的这个伸缩缝一定不要超过八毫米，现在踢脚线都很窄，防止后期踢脚线压不住这个伸缩缝。

5、地砖的颜色尽量选择哑光的浅灰色或者暖灰色，不要再选择亮面的深灰色瓷砖了，白天的光线像晚上一样，晚上反射的灯光像镜子。

6、卫生间一般会选防滑砖，而且过门石有止水功能，所以卫生间尽量选择过门石

7、通铺瓷砖比正常铺贴的瓷砖损耗率高出20%，所以一定要多购买一点砖，以免补货因为批次不一样，而有色差。

8、最后一点也最重要，有地暖的，在铺砖前后记得检查分水器的压力表，如果说有压力，证明这个地暖没有损坏，方便责任划分。